乐山职业技术学院

护理系教学仪器设备采购招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对护理系教学仪器设备采购进行邀请招标。现就有关事宜通知如下：

一、招标对象

护理系教学仪器设备。（附：询价单）

二、方式与标书

采取邀请招标方式。各投标单位按招标办（后勤处）要求，将《询价单》一式3份开会时直接带到招标现场。

三、资质要求

必须具备食品药品监督管理局（一类、二类、三类医疗器械经营许可证）

四、付款方式

货到验收合格后首付总金额95%，余下5%作为保证金1年满后付清。

五、报名时间：

2010年7月9日—13日（工作日）上午9：00—11：30，下午2：00—4：30持企业营业执照、组织机构代码证、资质材料到学院后勤处报名。

六、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2010年7月14日上午10时在学院三楼会议室开标。

学院招标办  （后勤处）

二O一O年七月八日

护理系教学仪器设备采购询价表

| 序号 | 名称/生产商 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血加压袋/美国 | 成人 | *袋体透明 *含压力刻度指示线 *500ML | 2 |  |  |
| 2 | 压缩式雾化机/台湾 | MINI NBE | *雾化颗粒2—5μ *7英尺连接管 *雾化面罩、口管 *小巧 | 2 |  |  |
| 3 | 开口器/台湾 | 成人 | *白色 *螺旋状 | 2 |  |  |
| 4 | 笔式检眼镜/美国 |  | *笔式 *光斑可调 *亮度可调 | 1 |  |  |
| 5 | 心肺复苏按压盒/澳大利亚 |  | *硅胶复苏面罩 带鼻夹 *可拆式口含管 单向阀 *心脏复苏按压器 *频率提示 *按压力度显示 | 4 |  |  |
| 6 | 便携式血氧仪/美国 | 手指式 | *心率18—300次/分 *血氧0—100%显示 *可连续工作12小时 | 1 |  |  |
| 7 | 喉罩 | 1# 3#、4# | 硅塑材料 | 4 2 |  |  |
| 8 | 喉罩 | 双管 | 可安置吸痰器吸取分泌物 | 2 |  |  |
| 9 | 吸氧面罩/美国 | 中浓度 高浓度 无重复 可调气切专用 | *供氧浓度24-100% *7英尺供氧管 *鼻夹 *绿色调节带 | 5 |  |  |
| 10 | 食道/气道双腔管/美国 | 大、中号 | *食道气囊 *气道气囊 *吸引管 | 2 |  |  |
| 11 | 人工肺复苏球 | 成人、儿童 婴儿 | * 压力安全阀 * 储气安全阀 * 储气袋 * 苏醒球体 | 3 |  |  |
| 12 | 护士包 |  | *兰色 黄条 *恒温安培盒 *写字板 *另配备用分包 *冷冻凝胶 *可双肩背 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |